Głuchów, 17.08.2020

**Zamawiający:**

GMINA GŁUCHÓW

Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów

NIP: 8361833004

REGON: 750148236

***Wszyscy Wykonawcy***

***zainteresowani postępowaniem***

**Nazwa postępowania:**

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 99 instalacji kolektorów słonecznych, 11 kotłów na biomasę i 67 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów”.

**Znak : RG.271.3.2020**

**WYJAŚNIENIE NR 2**

**do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Zapytanie nr 118 z dnia 10.08.2020:**

W związku z prowadzonym postępowaniem i wymaganiami stawianymi kolektorom słonecznym prosimy o dopuszczenie odchyłki +-7 % w mocy kolektora

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o tolerancji mocy -/+ 7% przy czym sumaryczna moc wszystkich instalacji kolektorów słonecznych musi być nie mniejsza niż została określona w SIWZ.

**Zapytanie nr 118 z dnia 12.08.2020:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że panele fotowoltaiczne mają mieć minimum rok produkcji 2020r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie potwierdza.

**INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert **do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godziny 10.00** i dokonuje w tym zakresie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia na miniportalu:

I. SIWZ IDW punkt 12.1 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.2) i ogłoszenie na miniPortalu. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania ofert, który był określony następująco:

„12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2020 roku, do godziny 10.00.”

na następujący:

„12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2020 roku, do godziny 10.00.”

II. SIWZ IDW punkt 12.5 oraz odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu sekcja IV.2.7) i ogłoszenie na miniPortalu. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin otwarcia ofert, który był określony następująco:

„12.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Sali Konferencyjnej – parter UG Urząd Gminy Głuchów, ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów dnia 24 sierpnia 2020 roku, o godzinie 12:00.”

na następujący:

„12.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Sali Konferencyjnej – parter UG Urząd Gminy Głuchów, ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów dnia 28 sierpnia 2020 roku, o godzinie 12:00.”

**Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

 /wz. Lech Kowara/

...............................................

Kierownik Zamawiającego